## RPS 1
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-06-01 |  | 6:00 | do | 2020-07-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 1
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-06-01 |  | 0.002 | 6.7 | 228 | 0.1 | 0 | 2.7 | 21.5
| 2 | 2020-06-02 |  | 0.003 | 7.2 | 191.9 | 0 | 0.01 | 2.7 | 14.2
| 3 | 2020-06-03 |  | 0.006 | 9.2 | 203.2 | 0 | 0.01 | 2.6 | 14.3
| 4 | 2020-06-04 |  | 0.004 | 9.3 | 203.3 | 0.1 | 0.01 | 2.6 | 14.2
| 5 | 2020-06-05 |  | 0.003 | 8.9 | 221.7 | 0 | 0.01 | 2 | 12.9
| 6 | 2020-06-06 |  | 0.003 | 9.6 | 200.8 | 0 | 0.01 | 2.3 | 12.9
| 7 | 2020-06-07 |  | 0.004 | 9.6 | 190.1 | 0 | 0.01 | 2.8 | 12.3
| 8 | 2020-06-08 |  | 0.003 | 9.3 | 196.1 | 0 | 0.01 | 2.6 | 12.9
| 9 | 2020-06-09 |  | 0.005 | 10.7 | 199.4 | 0 | 0.01 | 2.4 | 14.8
| 10 | 2020-06-10 |  | 0.004 | 13.4 | 199.8 | 0 | 0.01 | 2.6 | 14.2
| 11 | 2020-06-11 |  | 0.006 | 10.5 | 266 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 11.3
| 12 | 2020-06-12 |  | 0.009 | 11.3 | 269.3 | 0.1 | 0.01 | 2.5 | 13
| 13 | 2020-06-13 |  | 0.009 | 14.1 | 225.7 | 0 | 0.01 | 2.3 | 12.9
| 14 | 2020-06-14 |  | 0.01 | 14.3 | 275.1 | 0 | 0.01 | 2.6 | 14.6
| 15 | 2020-06-15 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 16 | 2020-06-16 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 17 | 2020-06-17 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 18 | 2020-06-18 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 19 | 2020-06-19 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 20 | 2020-06-20 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 21 | 2020-06-21 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 22 | 2020-06-22 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 23 | 2020-06-23 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 24 | 2020-06-24 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 25 | 2020-06-25 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 26 | 2020-06-26 |  | 0.015 | 13.5 | 253.3 | 0 | 0.01 | 2 | 11.6
| 27 | 2020-06-27 |  | 0.016 | 9.9 | 251.6 | 0 | 0.01 | 2.3 | 11.1
| 28 | 2020-06-28 |  | 0.017 | 9.1 | 311.6 | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 11.1
| 29 | 2020-06-29 |  | 0.014 | 9.5 | 237.5 | 0 | 0.01 | 2.2 | 11.2
| 30 | 2020-06-30 |  | 0.014 | 9.5 | 242.3 | 0 | 0.01 | 2.3 | 11.5
30
[10 empty] | Listů: | 12

## RPS 2
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-06-01 |  | 6:00 | do | 2020-07-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 2
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-06-01 |  | 0.005 | 26.3 | 300.7 | 0.3 | 0.01 | 3.7 | 15.2
| 2 | 2020-06-02 |  | 0.006 | 25 | 267.6 | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 15.8
| 3 | 2020-06-03 |  | 0.006 | 32.5 | 249.6 | 0.1 | 0.01 | 4.2 | 16.6
| 4 | 2020-06-04 |  | 0.005 | 36 | 209.3 | 0.2 | 0 | 6.4 | 21.4
| 5 | 2020-06-05 |  | 0.007 | 35.3 | 225.2 | 0.1 | 0.01 | 5.2 | 20.7
| 6 | 2020-06-06 |  | 0.007 | 41.2 | 224.3 | 0 | 0 | 5.9 | 19.9
| 7 | 2020-06-07 |  | 0.007 | 44.4 | 232.5 | 0 | 0 | 6.5 | 19.2
| 8 | 2020-06-08 |  | 0.007 | 36.6 | 239.3 | 0.1 | 0.01 | 5.4 | 17.5
| 9 | 2020-06-09 |  | 0.007 | 44.9 | 227.5 | 0 | 0.01 | 4.8 | 17.9
| 10 | 2020-06-10 |  | 0.008 | 50.4 | 214.2 | 0.2 | 0 | 6.2 | 16.5
| 11 | 2020-06-11 |  | 0.01 | 57.5 | 245.1 | 0.4 | 0.01 | 5.4 | 17.2
| 12 | 2020-06-12 |  | 0.008 | 49.8 | 245.8 | 0.1 | 0 | 6.2 | 16.2
| 13 | 2020-06-13 |  | 0.007 | 54.6 | 233.9 | 0.2 | 0 | 7.5 | 16.7
| 14 | 2020-06-14 |  | 0.008 | 64.8 | 218.8 | 0.3 | 0 | 7.2 | 18
| 15 | 2020-06-15 |  | 0.011 | 49.6 | 228.6 | 0.3 | 0.01 | 4.5 | 16.5
| 16 | 2020-06-16 |  | 0.009 | 53.5 | 217.1 | 0.3 | 0.01 | 4.2 | 20.4
| 17 | 2020-06-17 |  | 0.014 | 69 | 245 | 1.5 | 0.01 | 4.2 | 28
| 18 | 2020-06-18 |  | 0.012 | 48.6 | 239.2 | 0.3 | 0 | 5 | 20
| 19 | 2020-06-19 |  | 0.036 | 49.8 | 232.3 | 0.3 | 0.01 | 6.3 | 19.9
| 20 | 2020-06-20 |  | 0.01 | 14.3 | 210.7 | 0.2 | 0.02 | 3.5 | 16.7
| 21 | 2020-06-21 |  | 0.01 | 16.7 | 185.7 | 0.2 | 0.02 | 4.8 | 14.8
| 22 | 2020-06-22 |  | 0.01 | 20.6 | 215.5 | 0.4 | 0.01 | 8 | 16.7
| 23 | 2020-06-23 |  | 0.012 | 17.7 | 200.8 | 0.1 | 0.02 | 3.6 | 15.8
| 24 | 2020-06-24 |  | 0.012 | 10.9 | 225 | 0.3 | 0.02 | 2.7 | 14.6
| 25 | 2020-06-25 |  | 0.01 | 16.7 | 231.5 | 0.2 | 0.02 | 3.1 | 15.2
| 26 | 2020-06-26 |  | 0.01 | 15 | 218.9 | 0.1 | 0.02 | 3.3 | 15.8
| 27 | 2020-06-27 |  | 0.008 | 18.2 | 209.4 | 0.1 | 0.01 | 7.4 | 16
| 28 | 2020-06-28 |  | 0.009 | 16 | 227.8 | 0.1 | 0.01 | 6.9 | 16.8
| 29 | 2020-06-29 |  | 0.01 | 27.9 | 191.2 | 0.4 | 0.01 | 4.6 | 17.2
| 30 | 2020-06-30 |  | 0.007 | 34.2 | 191.9 | 0.2 | 0.01 | 5.6 | 17.1
[10 empty] | Listů: | 12