## RPS 1
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-07-01 |  | 6:00 | do | 2020-08-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 1
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-07-01 |  | 0.015 | 8.9 | 263.1 | 0 | 0.01 | 2.1 | 12.5
| 2 | 2020-07-02 |  | 0.014 | 7.9 | 221.7 | 0 | 0.01 | 1.8 | 14.4
| 3 | 2020-07-03 |  | 0.014 | 8.7 | 264.7 | 0.1 | 0.01 | 4.4 | 4.5
| 4 | 2020-07-04 |  | 0.014 | 9.9 | 243.1 | 0.2 | 0.02 | 6.8 | 1.4
| 5 | 2020-07-05 |  | 0.015 | 12.7 | 241.9 | 0.1 | 0.01 | 11.6 | 1
| 6 | 2020-07-06 |  | 0.014 | 11 | 224.7 | 0.2 | 0.01 | 9.4 | 1.2
| 7 | 2020-07-07 |  | 0.008 | 9.2 | 327.2 | 0 | 0.01 | 2.3 | 3.6
| 8 | 2020-07-08 |  | 0.009 | 9.4 | 296.4 | 0.2 | 0.01 | 2.4 | 11
| 9 | 2020-07-09 |  | 0.011 | 8.1 | 284.6 | 0.1 | 0.01 | 1.8 | 15.6
| 10 | 2020-07-10 |  | 0.013 | 8.3 | 354.1 | 0 | 0.01 | 2.2 | 12.7
| 11 | 2020-07-11 |  | 0.007 | 9.2 | 308.2 | 0 | 0.01 | 2.3 | 13.2
| 12 | 2020-07-12 |  | 0.007 | 9.6 | 214.4 | 0 | 0.01 | 2.9 | 14.4
| 13 | 2020-07-13 |  | 0.008 | 9.8 | 234.7 | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 12.4
| 14 | 2020-07-14 |  | 0.008 | 10 | 253.9 | 0 | 0.01 | 2.9 | 12
| 15 | 2020-07-15 |  | 0.009 | 9.8 | 281.1 | 0 | 0.01 | 3.1 | 12.8
| 16 | 2020-07-16 |  | 0.007 | 9.2 | 248 | 0 | 0.01 | 2.3 | 14.8
| 17 | 2020-07-17 |  | 0.006 | 10 | 232.7 | 0 | 0.01 | 2.7 | 13.4
| 18 | 2020-07-18 |  | 0.007 | 10.3 | 247.4 | 0.1 | 0.01 | 2.9 | 12.4
| 19 | 2020-07-19 |  | 0.01 | 10.4 | 247.5 | 0 | 0.01 | 2.2 | 12.5
| 20 | 2020-07-20 |  | 0.01 | 9.6 | 265.1 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 12.1
| 21 | 2020-07-21 |  | 0.01 | 9.3 | 272.9 | 0.1 | 0.01 | 2 | 15.1
| 22 | 2020-07-22 |  | 0.014 | 10.6 | 232.5 | 0.1 | 0.01 | 2.1 | 16.5
| 23 | 2020-07-23 |  | 0.013 | 12.9 | 218.1 | 0 | 0.01 | 1.8 | 20.9
| 24 | 2020-07-24 |  | 0.013 | 11.5 | 198.1 | 0 | 0.01 | 2.1 | 22.1
| 25 | 2020-07-25 |  | 0.012 | 12.9 | 278.2 | 0 | 0.01 | 2.2 | 25.1
| 26 | 2020-07-26 |  | 0.012 | 13.5 | 224 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 21.5
| 27 | 2020-07-27 |  | 0.011 | 14.9 | 193 | 0 | 0.01 | 2.2 | 23.9
| 28 | 2020-07-28 |  | 0.012 | 12 | 209.8 | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 15.7
| 29 | 2020-07-29 |  | 0.013 | 13.2 | 218.2 | 0 | 0.01 | 2.3 | 19.6
| 30 | 2020-07-30 |  | 0.012 | 12.2 | 205.1 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 19.4
| 31 | 2020-07-31 |  | 0.009 | 13 | 355.8 | 0 | 0.01 | 1 | 30.4
30
[10 empty] | Listů: | 12

## RPS 2
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-07-01 |  | 6:00 | do | 2020-08-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 2
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-07-01 |  | 0.01 | 31 | 182.8 | 0.1 | 0.01 | 5.2 | 18.3
| 2 | 2020-07-02 |  | 0.013 | 23.8 | 205.3 | 0.3 | 0.01 | 4.7 | 18.9
| 3 | 2020-07-03 |  | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den
| 4 | 2020-07-04 |  | 0.002 | 19.8 | 135.9 | 0 | 0 | 5.9 | 1.2
| 5 | 2020-07-05 |  | 0.002 | 25.9 | 156.8 | 0.1 | 0 | 10.7 | 0.2
| 6 | 2020-07-06 |  | 0.002 | 23.7 | 139.1 | 0.4 | 0 | 7.8 | 1.3
| 7 | 2020-07-07 |  | 0.008 | 24 | 234.2 | 0.2 | 0.01 | 4.7 | 17.1
| 8 | 2020-07-08 |  | 0.008 | 19.2 | 285.8 | 0 | 0.01 | 3.2 | 15.4
| 9 | 2020-07-09 |  | 0.009 | 32 | 181.2 | 0.5 | 0 | 13.2 | 22.5
| 10 | 2020-07-10 |  | 0.006 | 32.3 | 184.6 | 0.1 | 0.01 | 10.1 | 19.4
| 11 | 2020-07-11 |  | 0.007 | 36.5 | 171.9 | 0.3 | 0 | 19.7 | 23.9
| 12 | 2020-07-12 |  | 0.009 | 31.6 | 195.2 | 0.1 | 0.01 | 9 | 19.5
| 13 | 2020-07-13 |  | 0.008 | 33.4 | 168.3 | 0.3 | 0 | 13.6 | 20.8
| 14 | 2020-07-14 |  | 0.009 | 32.7 | 184.6 | 0.3 | 0 | 9.1 | 16.6
| 15 | 2020-07-15 |  | 0.008 | 33.7 | 219.3 | 0.1 | 0.02 | 9.4 | 19.3
| 16 | 2020-07-16 |  | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den
| 17 | 2020-07-17 |  | 0.303 | 33.7 | 197.6 | 0.8 | 0 | 10.3 | 22.2
| 18 | 2020-07-18 |  | 0.01 | 32.4 | 156.8 | 0.6 | 0.02 | 8.5 | 19.2
| 19 | 2020-07-19 |  | 0.016 | 30.3 | 168.3 | 0.1 | 0.01 | 7.2 | 19.2
| 20 | 2020-07-20 |  | 0.009 | 27.4 | 199.9 | 0.2 | 0.01 | 5 | 14.3
| 21 | 2020-07-21 |  | 0.013 | 30.6 | 175.1 | 0.1 | 0.01 | 6.4 | 19.7
| 22 | 2020-07-22 |  | 0.013 | 31.4 | 167.1 | 0.3 | 0.01 | 6.4 | 21.1
| 23 | 2020-07-23 |  | 0.013 | 40.1 | 120.2 | 0.1 | 0.01 | 5.1 | 32.2
| 24 | 2020-07-24 |  | 0.011 | 42.6 | 109.1 | 0.1 | 0 | 5.1 | 32.8
| 25 | 2020-07-25 |  | 0.015 | 40.1 | 124.8 | 0.2 | 0.01 | 6.6 | 33.1
| 26 | 2020-07-26 |  | 0.02 | 39 | 136.9 | 0.2 | 0 | 3.7 | 26.5
| 27 | 2020-07-27 |  | 0.012 | 42.9 | 158.9 | 0.2 | 0.01 | 10.1 | 28.7
| 28 | 2020-07-28 |  | 0.012 | 40.8 | 124.5 | 0.1 | 0.01 | 6.3 | 29.1
| 29 | 2020-07-29 |  | 0.014 | 46.3 | 122.5 | 0.1 | 0.01 | 8.5 | 31.2
| 30 | 2020-07-30 |  | 0.013 | 37.7 | 173.5 | 0 | 0.01 | 8.2 | 22.3
| 31 | 2020-07-31 |  | 0.015 | 42.7 | 134.2 | 0.4 | 0 | 8.8 | 31.1
[10 empty] | Listů: | 12