## RPS 1
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-03-01 |  | 6:00 | do | 2020-04-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 1
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-03-01 |  | 0.004 | 1.4 | 251.4 | 0.1 | 0.01 | 6.8 | 19.5
| 2 | 2020-03-02 |  | 0.005 | 3.5 | 223.8 | 0.1 | 0.09 | 8.2 | 19.7
| 3 | 2020-03-03 |  | 0.004 | 0.5 | 205.8 | 0.1 | 0.06 | 8.1 | 20.4
| 4 | 2020-03-04 |  | 0.004 | 0.4 | 228 | 0.2 | 0.03 | 8.8 | 18.7
| 5 | 2020-03-05 |  | 0.004 | 2 | 256.6 | 0.1 | 0.03 | 7.9 | 21.9
| 6 | 2020-03-06 |  | 0.003 | 3.5 | 234.4 | 0.1 | 0.06 | 7.6 | 27.5
| 7 | 2020-03-07 |  | 0.003 | 1.1 | 297.5 | 0 | 0.05 | 7.3 | 23.9
| 8 | 2020-03-08 |  | 0.003 | 2 | 214.7 | 0 | 0.07 | 7.1 | 27.7
| 9 | 2020-03-09 |  | 0.003 | 1.3 | 240.4 | 0.1 | 0.05 | 7.3 | 25.2
| 10 | 2020-03-10 |  | 0.003 | 1.2 | 230.5 | 0 | 0.07 | 7 | 23.5
| 11 | 2020-03-11 |  | 0.003 | 22 | 223.3 | 0 | 0.02 | 7.3 | 25.1
| 12 | 2020-03-12 |  | 0.007 | 25.5 | 245.5 | 0 | 0.01 | 7 | 21.2
| 13 | 2020-03-13 |  | 0.004 | 7.2 | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den | neplatný den
| 14 | 2020-03-14 |  | 0.002 | 6.4 | 263.8 | 0.2 | 0.07 | 6.2 | 18.3
| 15 | 2020-03-15 |  | 0.002 | 5 | 235.6 | 0.1 | 0.01 | 5.5 | 17.3
| 16 | 2020-03-16 |  | 0.003 | 5.3 | 242.7 | 0.1 | 0.02 | 5.5 | 19.7
| 17 | 2020-03-17 |  | 0.004 | 3.7 | 231 | 0 | 0.01 | 6.1 | 22.1
| 18 | 2020-03-18 |  | 0.005 | 5.2 | 260.8 | 0.1 | 0.07 | 5 | 25.8
| 19 | 2020-03-19 |  | 0.008 | 6.7 | 231.6 | 0.1 | 0.03 | 8.3 | 24.4
| 20 | 2020-03-20 |  | 0.007 | 7.7 | 209 | 0 | 0.05 | 9 | 26.2
| 21 | 2020-03-21 |  | 0.002 | 6.3 | 262.8 | 0.1 | 0.01 | 6.4 | 21.4
| 22 | 2020-03-22 |  | 0.002 | 4.5 | 246.3 | 0 | 0.01 | 6.3 | 19.9
| 23 | 2020-03-23 |  | 0.003 | 4.2 | 302.2 | 0 | 0.01 | 6 | 18.1
| 24 | 2020-03-24 |  | 0.002 | 4.4 | 341.7 | 0.2 | 0.02 | 5.3 | 17.6
| 25 | 2020-03-25 |  | 0.002 | 5 | 371.3 | 0 | 0.01 | 5.8 | 16.7
| 26 | 2020-03-26 |  | 0.002 | 5.7 | 322.2 | 0 | 0.02 | 4.4 | 28.7
| 27 | 2020-03-27 |  | 0.003 | 3.9 | 311.8 | 0 | 0.02 | 5.7 | 25
| 28 | 2020-03-28 |  | 0.003 | 5.5 | 253.1 | 0.1 | 0.04 | 6.3 | 17.1
| 29 | 2020-03-29 |  | 0.002 | 5.8 | 312.8 | 0 | 0.04 | 4.6 | 24.8
| 29 | 2020-03-30 |  | 0.002 | 5.9 | 313.5 | 0 | 0.06 | 4.5 | 23.3
| 29 | 2020-03-31 |  | 0.002 | 4.3 | 283.2 | 0 | 0.01 | 6.8 | 17.8
30
[10 empty] | Listů: | 12

## RPS 2
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-03-01 |  | 6:00 | do | 2020-04-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 2
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-03-01 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 2 | 2020-03-02 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 3 | 2020-03-03 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 4 | 2020-03-04 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 5 | 2020-03-05 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 6 | 2020-03-06 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 7 | 2020-03-07 |  | 0.062 | 35.1 | 311.3 | 0.1 | 0 | 2.4 | 39
| 8 | 2020-03-08 |  | 0.032 | 27.4 | 231.8 | 0.1 | 0.02 | 2.7 | 29.9
| 9 | 2020-03-09 |  | 0.031 | 28.1 | 231.9 | 0.1 | 0.01 | 3.5 | 25.8
| 10 | 2020-03-10 |  | 0.029 | 31.9 | 238.7 | 0.4 | 0 | 3.2 | 29.5
| 11 | 2020-03-11 |  | 0.027 | 35.6 | 244.3 | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 29.7
| 12 | 2020-03-12 |  | 0.018 | 35.8 | 235.4 | 0.2 | 0.02 | 3.1 | 28.1
| 13 | 2020-03-13 |  | 0.024 | 29.6 | 268 | 0.1 | 0.02 | 4.4 | 19.1
| 14 | 2020-03-14 |  | 0.018 | 28.4 | 273.7 | 0.1 | 0.01 | 3.2 | 20
| 15 | 2020-03-15 |  | 0.021 | 27.7 | 274 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 19.6
| 16 | 2020-03-16 |  | 0.02 | 26 | 276.7 | 0 | 0.04 | 2.4 | 17.8
| 17 | 2020-03-17 |  | 0.025 | 26.2 | 271.8 | 0.1 | 0.01 | 2.1 | 21.2
| 18 | 2020-03-18 |  | 0.015 | 29.8 | 266.5 | 0.1 | 0.01 | 3.1 | 29.1
| 19 | 2020-03-19 |  | 0.011 | 25.5 | 262 | 0.1 | 0.01 | 4.9 | 26
| 20 | 2020-03-20 |  | 0.017 | 25.9 | 257.8 | 0.1 | 0 | 6.1 | 25.4
| 21 | 2020-03-21 |  | 0.012 | 25.6 | 274.7 | 0.1 | 0.01 | 4.4 | 27.5
| 22 | 2020-03-22 |  | 0.009 | 25.2 | 278.1 | 0.2 | 0.01 | 2.8 | 23.7
| 23 | 2020-03-23 |  | 0.012 | 24.6 | 279.3 | 0.1 | 0.01 | 2.6 | 20.3
| 24 | 2020-03-24 |  | 0.015 | 24.6 | 308.3 | 0.1 | 0.02 | 1.9 | 22.7
| 25 | 2020-03-25 |  | 0.012 | 25.2 | 283.5 | 0 | 0.02 | 2.2 | 21
| 26 | 2020-03-26 |  | 0.013 | 28.7 | 254.3 | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 23.3
| 27 | 2020-03-27 |  | 0.012 | 25.1 | 249.9 | 0.1 | 0.01 | 1.9 | 22.5
| 28 | 2020-03-28 |  | 0.007 | 23.3 | 302.5 | 0.1 | 0.01 | 2.6 | 18.1
| 29 | 2020-03-29 |  | 0.009 | 23.3 | 313.7 | 0.3 | 0.02 | 2.2 | 18.7
| 30 | 2020-03-30 |  | 0.011 | 24.3 | 241.1 | 0.1 | 0.02 | 2.6 | 20.9
| 31 | 2020-03-31 |  | 0.012 | 26.6 | 228 | 0.1 | 0.01 | 3.6 | 22
[10 empty] | Listů: | 12